## Slide 1
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
Как подготовить теорию и практику на объекте
Материал для ответственного за пожарную безопасность
Notes: Это материал для составления плана противопожарного инструктажа. Для работников используйте отдельную готовую теоретическую презентацию и практику на объекте.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202502200004?index=1&pageSize=100
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
- OpenAI image generation, 2026-08-30

## Slide 2
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
02
ПОДГОТОВКА
Соберите данные конкретного объекта защиты
Работнику нужны реальные пути, сигналы, средства тушения и порядок действий.
1
Адрес объекта и обозначение помещений
2
Сигнал оповещения и ручные извещатели
3
Основной и запасной эвакуационные пути
4
Место сбора и проверка присутствующих
5
Огнетушители, пожарные краны и средства связи
Объект прежде всего
Обобщенная теория не заменяет знакомство с реальным планом эвакуации и оборудованием.
Notes: Подготовьте план эвакуации, инструкции, фотографии оборудования и местные контакты.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 3
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
03
СТРУКТУРА
Соедините теорию с практическим маршрутом
1
Предупредить
Показать типовые причины и запреты.
2
Распознать
Разобрать признаки горения и сигнал.
3
Действовать
Сообщить, эвакуироваться и выполнить местный порядок.
4
Проверить
Отработать маршрут и доступные средства защиты.
Notes: Программа должна содержать теоретическую и практическую части.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202502200004?index=1&pageSize=100
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 4
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
04
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Вводный инструктаж дает общую картину объекта
1
Риск
Специфика пожарной и взрывопожарной опасности, причины и последствия пожаров.
2
Защита
Пути эвакуации, системы предупреждения и противопожарной защиты.
3
Действия
Сообщение, остановка оборудования, эвакуация и безопасное тушение.
Notes: Сверьте программу с требованиями приложения N 2 к приказу МЧС N 1120.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 5
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
05
ПРОФИЛАКТИКА
Покажите нарушения, которые работник может заметить
Примеры должны соответствовать реальным помещениям и процессам.
✓
Загроможденный выход
✓
Поврежденный электроприбор
✓
Открытый огонь вне установленного места
✓
Заблокированная противопожарная дверь
✓
Недоступный извещатель или огнетушитель
✓
Неисправность пожарной автоматики
Notes: Используйте фотографии только с учебного или собственного объекта без персональных данных.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 6
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
06
СЦЕНАРИЙ
Разделите сообщение и самостоятельное тушение
Опасная ошибка
×
Сначала искать источник дыма
×
Пытаться тушить без сообщения
×
Заходить в дым без выхода
Безопасная последовательность
✓
Подать сигнал и сообщить
✓
Начать эвакуацию по порядку
✓
Тушить только при безопасном отходе
Notes: Не создавайте впечатление, что работник обязан рисковать ради тушения.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 7
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
07
ВЫЗОВ
Подготовьте короткое сообщение по 101 или 112
Работник должен назвать главное без поиска сведений во время пожара.
1
Точный адрес объекта
2
Место и признаки пожара
3
Наличие людей и известные угрозы
4
Свое имя и номер для связи
5
Путь для встречи пожарных подразделений
Практика
Попросите работника произнести сообщение вслух по учебному сценарию.
Notes: Уточните адресные ориентиры и порядок встречи подразделений.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 8
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
08
ЭВАКУАЦИЯ
Маршрут нужно пройти, а не только показать
Практика выявляет закрытые двери, непонятные указатели и конфликт потоков.
✓
Основной выход
✓
Запасной выход
✓
Лестничная клетка
✓
Опасные участки маршрута
✓
Место сбора
✓
Проверка присутствующих
Notes: Практическая часть может быть совмещена с тренировкой по эвакуации.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 9
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
09
ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Демонстрация проводится на конкретной модели
ВЫХОД ЗА СПИНОЙ
Работник сначала определяет класс пожара, пригодность средства и свободный путь отхода.
Остановиться вовремя
При росте огня, дыме или сомнении нужно прекратить тушение и эвакуироваться.
Notes: Не давайте универсальную последовательность запуска, если она расходится с маркировкой модели.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/

## Slide 10
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
10
ПРАКТИКА
Проверьте полный алгоритм на объекте
1
Сигнал
Показать ручной извещатель и способ оповещения.
2
Маршрут
Пройти к безопасному выходу и месту сбора.
3
Средство
Определить подходящий огнетушитель и порядок запуска.
4
Помощь
Разобрать безопасную помощь людям и первую помощь при ожоге.
Notes: Объем практической части устанавливает руководитель или ответственное лицо с учетом объекта.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405310015

## Slide 11
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
11
ПРОВЕРКА
Проверка знаний должна включать умения
Удовлетворительный результат подтверждает готовность выполнить действия по программе.
✓
Назвать сигнал
✓
Показать ближайший выход
✓
Сообщить адрес и место пожара
✓
Найти место сбора
✓
Выбрать допустимое средство тушения
✓
Объяснить действия при дыме
Notes: При неудовлетворительном результате работника не допускают к деятельности на объекте.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 12
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
12
САМОПРОВЕРКА
Шесть вопросов перед проведением
1.
Показан реальный сигнал?
2.
Пройден маршрут?
3.
Понятно место сбора?
4.
Названы классы пожаров?
5.
Показана конкретная модель?
6.
Есть практическая проверка?
Notes: Дополните программу, если какой-либо ответ остается неопределенным.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 13
Материал для подготовки противопожарного инструктажа
13
ФИНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовая программа заканчивается действием
Работник должен уверенно выполнять безопасную последовательность.
1
Предупредить пожар
2
Распознать сигнал
3
Сообщить по 101 или 112
4
Эвакуироваться без возврата
5
Применить средство только при безопасных условиях
Критерий
Слушатель применяет правила к своему объекту, а не повторяет общие формулировки.
Notes: Сопоставьте вопросы и практические задания с утвержденной программой.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 14
После инструктажа - оформите результат
Проверьте знания и умения, внесите запись в журнал и назначьте следующую тренировку.
Открыть СОТик
После подготовки
1
Проверить действия
2
Оформить журнал
3
Назначить тренировку
14
Notes: Ссылка ведет на официальный сайт СОТик.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://sotik-ot.ru/