## Slide 1
Пожарная безопасность для работников
Предупреждение, сообщение, эвакуация и безопасное тушение
Notes: После теоретической части проведите практику на конкретном объекте: сигнал, маршрут, место сбора и доступные средства тушения.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202502200004?index=1&pageSize=100
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
- OpenAI image generation, 2026-08-30

## Slide 2
Пожарная безопасность для работников
02
СТАТИСТИКА / 2025 ГОД
Данные 2025 года показывают масштаб пожарного риска
317 482 ПОЖАРА
В 2025 году 1 764 пожара произошли на объектах производственного назначения. Погибли 6 568 человек, 7 975 получили травмы.
Главный вывод
Предупреждение, быстрый сигнал и безопасная эвакуация важнее попытки справиться в одиночку.
Notes: Используйте итоговые данные ведомственной статистики МЧС России за 2025 год. Отдельно обратите внимание на 1 764 пожара на объектах производственного назначения.
[Sources]
- https://bi-file.ru/wp-content/uploads/2026/07/statistika-mchs-po-pozharam-2025.pdf

## Slide 3
Пожарная безопасность для работников
03
ГОРЕНИЕ
Пожар возникает при сочетании трех условий
1
Горючее
Материал, жидкость, газ, пыль или другое вещество, способное гореть.
2
Окислитель
Чаще всего кислород воздуха поддерживает процесс горения.
3
Источник
Пламя, искра, перегрев, электрическая дуга или горячая поверхность.
Notes: Используйте только как базовую модель. Уточните пожарную опасность реальных процессов объекта.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 4
Пожарная безопасность для работников
04
ПРИЧИНЫ
Типовые причины видны до появления огня
Опасное состояние нужно устранить или сообщить о нем сразу.
✓
Поврежденный провод или прибор
✓
Перегрузка электросети
✓
Открытый огонь вне установленного места
✓
Горючие материалы у источника тепла
✓
Нарушение порядка огневых работ
✓
Оставленное без контроля оборудование
Notes: Дополните причинами, характерными для технологических процессов объекта.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 5
Пожарная безопасность для работников
05
ОБЯЗАННОСТИ
Работник предупреждает пожар ежедневными действиями
Запрещено
×
Оставлять тару и материалы в коридоре или у выхода
×
Подпирать противопожарную дверь или закрывать извещатель
×
Молчать о запахе гари, нагреве, искрении или неисправности
Безопасно
✓
Держать проходы и путь к выходу свободными на всю ширину
✓
Не блокировать двери, извещатели, огнетушители и пожарные краны
✓
Сразу сообщать ответственному о запахе гари, нагреве и неисправностях
Notes: Разберите ответственность и местный порядок сообщения.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 6
Пожарная безопасность для работников
06
ПРОФИЛАКТИКА
Перед уходом оставьте рабочее место безопасным
Порядок отключения оборудования устанавливается для конкретного помещения и процесса.
✓
Убрать горючие отходы
✓
Отключить оборудование по инструкции
✓
Закрыть окна и двери по местному порядку
✓
Проверить отсутствие тления и перегрева
✓
Не перекрывать пути эвакуации
✓
Сообщить о неисправности
Notes: Назовите ответственных и перечень оборудования, которое нельзя отключать самовольно.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 7
Пожарная безопасность для работников
07
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
Сигнализация обнаруживает, оповещение направляет
1
Обнаружение
Датчики и ручные извещатели передают информацию о признаках пожара.
2
Оповещение
Звук, свет или речевое сообщение запускают установленный порядок действий.
3
Защита
Двери, дымоудаление, тушение и другие системы ограничивают развитие пожара.
Notes: Покажите элементы систем на конкретном объекте и объясните, что нельзя отключать их самовольно.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 8
Пожарная безопасность для работников
08
ОРИЕНТИРЫ
Запомните пять точек на своем объекте
Эти сведения должны быть известны до сигнала тревоги.
1
Как звучит или выглядит сигнал
2
Где находится ближайший безопасный выход
3
Какой запасной путь предусмотрен
4
Где расположено место сбора
5
Где находятся извещатель и подходящий огнетушитель
Уточните сейчас
Если ориентир неизвестен, найдите его вместе с ответственным лицом до начала работы.
Notes: Покажите реальные точки после теоретической части.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 9
Пожарная безопасность для работников
09
ОБНАРУЖЕНИЕ
Признаки горения требуют немедленного сообщения
1
Подать сигнал
Использовать извещатель или установленный способ оповещения.
2
Позвонить
Набрать 101 или 112 из безопасного места.
3
Сообщить
Передать адрес, место, признаки пожара и наличие людей.
4
Эвакуироваться
Действовать по сигналу и безопасному маршруту.
Notes: Не направляйте работника искать источник дыма, если это создает риск.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 10
Пожарная безопасность для работников
10
ВЫЗОВ
Сообщение по 101 или 112 должно быть точным
1
Адрес
Населенный пункт, улица, номер здания и ориентир.
2
Место
Этаж, помещение, установка или участок.
3
Обстановка
Дым, пламя, люди, известная опасность.
4
Связь
Имя и номер телефона для уточнений.
Notes: Попросите работников произнести учебное сообщение вслух.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 11
Пожарная безопасность для работников
11
ЭВАКУАЦИЯ
Выходите сразу и двигайтесь к месту сбора
1
Прекратить
Остановить работу безопасным способом, если это не задерживает выход.
2
Выйти
Использовать безопасный основной или запасной маршрут.
3
Не возвращаться
Не идти за вещами и не двигаться против потока.
4
Отметиться
Сообщить о себе и известных людях в опасной зоне.
Notes: Уточните местный порядок отключения оборудования и помощи посетителям.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 12
Пожарная безопасность для работников
12
ДЫМ
Не входите в дым даже на знакомом маршруте
ДЫМ = ОПАСНОСТЬ
Выберите запасной путь. Если выход недоступен, сообщите свое местоположение и оставайтесь в максимально безопасной зоне.
Лифт не использовать
Лифт может остановиться или открыть двери в опасной зоне. Используйте предусмотренные пути эвакуации.
Notes: Не давайте универсальные советы, противоречащие планировке объекта.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 13
Пожарная безопасность для работников
13
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Помогайте только без дополнительного риска
Собственная безопасность сохраняет возможность помочь другим.
✓
Предупредить людей рядом
✓
Направить к безопасному выходу
✓
Сообщить спасателям о людях
✓
Не входить в опасную зону
✓
Не блокировать поток эвакуации
✓
Выполнять указания ответственных лиц
Notes: Разберите порядок помощи посетителям и маломобильным людям на конкретном объекте.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 14
Пожарная безопасность для работников
14
МЕСТО СБОРА
После выхода оставайтесь на месте сбора
Информация о людях помогает не направлять спасателей на ненужный риск.
1
Прибыть по установленному маршруту
2
Сообщить ответственному о себе
3
Назвать известных отсутствующих
4
Не покидать место без разрешения
5
Не возвращаться в здание
Важно
Не считайте, что кто-то уже сообщил о человеке в опасной зоне. Передайте известный факт сами.
Notes: Назовите место сбора и порядок проверки присутствующих.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 15
Пожарная безопасность для работников
15
КЛАССЫ ПОЖАРОВ
Средство тушения выбирают по горящему веществу
A
Твердые вещества
Древесина, бумага, текстиль и другие твердые горючие материалы.
B
Жидкости
Горючие жидкости и плавящиеся твердые вещества.
C
Газы
Горючие газы; действия зависят от оборудования и возможности перекрытия подачи.
E
Электроустановки
Оборудование под напряжением; допустимость указана на маркировке огнетушителя.
Notes: Классификация также включает специальные классы. Покажите маркировку средств конкретного объекта.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 16
Пожарная безопасность для работников
16
ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Тушите только при свободном пути отхода
1
Оценить
Очаг небольшой, средство подходит, выход остается доступным.
2
Сообщить
Сигнал и вызов пожарной охраны уже организованы.
3
Запустить
Следовать маркировке конкретной модели.
4
Прекратить
Сразу выйти при росте огня, дыме или сомнении.
Notes: Практическая демонстрация проводится на конкретной модели в безопасных условиях.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 17
Пожарная безопасность для работников
17
АВТОМАТИКА
Не мешайте работе противопожарных систем
Недоступная или отключенная система теряет время, необходимое людям для выхода.
✓
Не закрывать датчики
✓
Не загромождать извещатели
✓
Не блокировать противопожарные двери
✓
Не отключать оповещение
✓
Не перекрывать доступ к огнетушителю
✓
Сразу сообщать о неисправности
Notes: Покажите реальные элементы систем и лицо, которому сообщают о дефекте.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010

## Slide 18
Пожарная безопасность для работников
18
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
При ожоге прекратите воздействие и вызовите помощь
1
Безопасность
Вывести человека из опасной зоны без риска для оказывающего помощь.
2
Вызов
Организовать скорую помощь по 112.
3
Охлаждение
Охлаждать прохладной водой по освоенному алгоритму первой помощи.
4
Защита
Наложить чистую нетугую повязку; не вскрывать пузыри и не наносить жир.
Notes: Учебное пособие Минздрава рекомендует охлаждение прохладной водой не менее 20 минут. Этот слайд не заменяет практическое обучение первой помощи.
[Sources]
- https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405310015
- https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/080/129/original/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 19
Пожарная безопасность для работников
19
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
Ответьте применительно к своему объекту
1.
Как звучит сигнал?
2.
Какой ближайший безопасный выход?
3.
Что сообщить по 101 или 112?
4.
Где место сбора?
5.
Когда нельзя тушить самостоятельно?
6.
Что делать при дыме?
Notes: После вопросов проведите практическую проверку маршрута и доступных средств.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf

## Slide 20
При пожаре порядок действий спасает время
Предупредить, сообщить, выйти и не возвращаться - основа безопасного поведения.
✓
Предупреждать причины пожара
✓
Знать сигнал и выход
✓
Сразу звонить 101 или 112
✓
Не входить в дым
✓
Идти к месту сбора
✓
Тушить только при безопасном отходе
20
Notes: Завершите практикой на объекте и проверкой знаний и умений.
[Sources]
- https://65.mchs.gov.ru/uploads/resource/2026-02-06/0f4a54dff13b85b7087bc6e1a76adcd4.pdf
- https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010